Kraków,  październik  2016

I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z  kontroli  pomp cyrkulacyjnych oraz pomp do wody.

W  III kwartale 2016 roku kontrolami objęto  5 przedsiębiorców:

- 1  producenta,

- 3  hurtownie,

- 1  placówkę  detaliczną.

Ogółem  badaniu pod kątem ekoprojektu poddano 11 partii pomp,  z  których:

- 3 wyprodukowano  w  Polsce,

- 5 dostarczono  z  innych krajów UE,

- 1 pochodziła z importu (Chiny),

- dla 2 nie ustalono kraju pochodzenia produktu.

Zakwestionowano  4 partie,  co stanowi  36,4 proc. badanych.

USTALENIA  KONTROLI

1.  Oznakowanie CE

Na badanym sprzęcie  umieszczono  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny                     i trwały.

2. Deklaracja zgodności

Dla ocenianego sprzętu sporządzono deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowości stwierdzono dla 2 partii i polegały one na braku odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych.

Dla 1 partii nie sprawdzano deklaracji zgodności, ponieważ kontrolą objęto pompę cyrkulacyjną dla wody pitnej.

- Kontrola w zakresie wymagań ekoprojektu.

Prawidłowość uwidaczniania informacji na powszechnie dostępnych stronach internetowych sprawdzono  dla 11 wyrobów, uwagi wnosząc do  4.

Dotyczyły braku:

- zapisu „kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0,20” –  4 partie,

- informacji dla zakładów przetwarzania dotyczących demontażu, recyklingu lub usuwania komponentów i materiałów na koniec użytkowania –  3 partie,

- informacji dotyczących instalacji i konserwacji pompy cyrkulacyjnej w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko –  1 partia,

- współczynnika efektywności energetycznej pompy –  1 partia.

Ponadto dla  1 partii pompy na tabliczce znamionowej i opakowaniu  nie zamieszczono informacji dotyczącej współczynnika efektywności energetycznej pompy.

Nie pobierano próbek do badań organoleptycznych  i  laboratoryjnych.

W III kwartale  2016 roku  tut. Inspektorat nie wydawał dla organów celnych  opinii dotyczących pomp.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ:

W  związku  z  ustaleniami kontroli podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zaproponowano 2 producentom.

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż najwięcej nieprawidłowości dotyczyło  nieumieszczania  wymaganych informacji na stronach  internetowych, co spowodowane było prawdopodobnie brakiem  znajomości przepisów w tym zakresie.

MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

mgr  Jan  Ziobro