Kraków, kwiecień 2016

I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z  kontroli  urządzeń spalających paliwa gazowe.

W  I kwartale 2016 roku kontrolami objęto  4 przedsiębiorców, tj.:

- 2  placówki  detaliczne,

- 1 sklep wielkopowierzchniowy,

- 1 hurtownię.

Ogółem badaniu pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe poddano 12 partii, tj. 8 przepływowych ogrzewaczy wody,                           3 ogrzewacze powietrza i 1 promiennik ciepła.

Łącznie zakwestionowano  1 partię,  co stanowi  8,3 proc. badanych.

USTALENIA  KONTROLI

1.  Oznakowanie CE 	i tabliczka znamionowa

Kwestionowano 1 partię z uwagi na brak na tabliczce znamionowej lub urządzeniu numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji oraz roku, w którym umieszczono oznakowanie CE.

W wyniku zaproponowanych działań naprawczych brakujące oznaczenia zostały uzupełnione.

Na tabliczkach znamionowych pozostałych urządzeń spalających paliwa gazowe umieszczono w sposób widoczny, czytelny i trwały: oznakowanie CE, nazwę producenta, nazwę handlową urządzeń, ich kategorię, minimalną moc cieplną, dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, a także - po prawej stronie oznakowania CE - numery identyfikujące jednostek notyfikowanych uczestniczących w kontroli produkcji.

Tabliczki znamionowe zostały zaprojektowane  w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie.

2. Deklaracja zgodności

Kontrolowani przedsiębiorcy nie byli wprowadzającymi wyrób do obrotu.

Nie stwierdzono też, by oceniane produkty budziły wątpliwości w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań, wynikających z budowy lub przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

W związku z powyższym, zgodnie z programem kontroli nie występowano o dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury oceny zgodności.

Jednak dla 5 partii badanych urządzeń przedłożono deklaracje zgodności, które sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

Wszystkie kontrolowane urządzenia posiadały instrukcje w języku polskim zawierające informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji, jak również dane dotyczące instalacji.

- Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Kontrolowane urządzenia nie budziły podejrzeń, że mogą nie spełniać zasadniczych lub innych wymagań, wynikających z projektu budowy czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, dlatego też nie przeprowadzano badań organoleptycznych lub laboratoryjnych.

W I kwartale  2016 roku  tut. Inspektorat nie wydawał opinii dla Urzędów Celnych dotyczących urządzeń spalających paliwa gazowe.

OCENA

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że ujawnione nieprawidłowości były niewielkie i nie miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowania.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ:

Ustalenia kontroli dały podstawę do skierowania do dystrybutora pisma z propozycją  podjęcia  dobrowolnych działań naprawczych, w wyniku czego brakujące oznaczenia zostały uzupełnione.

MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

mgr  Jan  Ziobro