I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) w pomieszczeniach domowych.

W I kwartale 2018 roku kontrolami objęto 7 sklepów detalicznych i 1 importera.

Łącznie sprawdzono 11 partii detektorów tlenku węgla, kwestionując łącznie 4 partie:

- z uwagi na brak wymaganych oznaczeń – 4 partie

- z uwagi na wady konstrukcyjne (niezadziałanie czujnika) – 2 partie.

W przypadku czujników, dla których badania laboratoryjne wykazały wady, 
tj. nieuruchomienie się czujnika  przy stosunku objętości tlenku węgla wynoszącego 
50 i 100 ppm, a w drugim przypadku przy stosunku objętości tlenku węgla wynoszącego 50, 100 i 300 ppm, kontrolowany dobrowolnie wycofał z obrotu kwestionowane urządzenia. Ponadto akta kontroli przekazano do  Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Natomiast dla 2 partii, dla których kwestionowano tylko oznakowanie, kontrolowani w trakcie kontroli podjęli dobrowolne działania i uzupełnili brakujące oznaczenia.

Podsumowując wyniki kontroli, zwraca uwagę niepokojący fakt stwierdzenia w obrocie czujników czadu, które nie działają w sytuacji występowania 
w pomieszczeniu tlenku węgla. Konsumenci kupujący urządzenie są przekonani, 
że w przypadku uwalniania się tlenku węgla zostaną ostrzeżeni i w porę opuszczą pomieszczenia.

MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

Joanna Jahn - Machowska